## Sheet1
INELCO INGENIERO CONTRATISTAS SAS - PRECIOS BODEGA CASTEL OFICINAS -GIRON
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR / UNITARIO | VALOR / TOTAL
Suministro Unidades exteriores
4.2 | mano de obra instalacion de unidades Condensadoras modelo RXQ18TATL 1-2*3 PISOS OFICINAS 336.000 btu/hr, MARCA DAIKIN | UND | 2 | 1500000 | 3000000
|  |  | Subtotal capitulo 1 |  | 3000000
Suministro Unidades Interiores
4.3.1 | mano de obra instalacion Unidades Evaporadoras Tipo Cassette 4 Vias de 24000 btu /hr FXFSQ63AVM.incluye estructura de soporte | UN | 2 | 420000 | 840000
4.3.2 | mano de obra Unidades Evaporadoras Tipo Cassette 4 Vias de 36000 btu /hr FXFSQ100AVM incluye estructura de soporte | UN | 8 | 420000 | 3360000
|  |  | Subtotal capitulo 2 |  | 4200000
TUBERIAS DE REFRIGERACION y REFRIGERANTE SISTEMAS SRV
4.5 | Gas Freon 410 A | LBS | 20 | 23296 | 465920
4.6.1 | Tubería de Cobre 3/8",aislada | ML | 65 | 81648 | 5307120
4.6.2 | Tubería de Cobre 1/2",aislada | ML | 12 | 101433 | 1217196
4.6.3 | Tubería de Cobre 5/8",aislada | ML | 52 | 109000 | 5668000
4.6.4 | Tubería de Cobre 3/4",aislada | ML | 4 | 123900 | 495600
4.6.5 | Tubería de Cobre 7/8",aislada | ML | 17 | 138000 | 2346000
4.6.6 | Tubería de Cobre 1 1/8",aislada | ML | 16 | 156000 | 2496000
4.6.7 | Tubería de Cobre 1 5/8",aislada | ML | 4 | 228000 | 912000 | 190
4.6.8 | soporte tuberia de cobre | und | 48 | 35000 | 1680000
4.6.9 | Proteccion asfaltica para aislamientos en cubierta | ml | 12 | 115000 | 1380000
|  |  | Subtotal capitulo 4 |  | 21967836
ACCESORIOS PARA REDES DE REFRIGERACION SISTEMAS SRV
4.7.1 | Line and Headers Branch - Sistema SRV-KHRP26A22T7 | und | 1 | 370000 | 370000
4.7.2 | Line and Headers Branch - Sistema SRV-KHRP26A33T7 | und | 2 | 429000 | 858000
4.7.3 | Line and Headers Branch - Sistema SRV-KHRP26A72T7 | und | 5 | 704000 | 3520000
4.7.4 | Line and Headers Branch - Sistema SRV-KHRP26A73T7 | und | 1 | 989000 | 989000
4.7.5 | Line and Headers Branch - Sistema SRV-KHRP26M73TP7 | und | 1 | 459000 | 459000 | 0
|  |  | Subtotal capitulo 5 |  | 6196000
ACOMETIDAS TABLEROS Y CANALIZACIONES
5.1 | Tablero TAE-SRV condensadoras | UN | 1 | 8300000 | 8300000
5.2 | Tablero TAE-E evaporadoras | UN | 1 | 1501000 | 1501000
6.0 | Canalizaciones y Cableado de Tablero TAE- SRV a Condensadoras /Tuberia EMT 1" | ML | 15 | 129000 | 1935000
7.0 | Canalizaciones y Cableado lineas de fuerza TAE-E -a evaporadoras (Tres hilos Cal.14) EMT 3/4" | ML | 230 | 81000 | 18630000
8.0 | Canalizacion y Cableados lineas de control de condensadoras a unidades Evaporadoras ,EMT 1/2" | ML | 228 | 75000 | 17100000
|  |  | Subtotal capitulo 6 |  | 47466000
9 | CONTROL TERMOSTATOS ALAMBRICOS
9.01 | cableado de control a termostatos Control alambricos | ml | 60 | 84720 | 5083200
9.02 | termostatos deControl alambricos BRC2E6 | und | 10 | 398000 | 3980000
|  |  | Subtotal capitulo 7 |  | 3980000
10 | REDES DE DRENAJE
10.01 | tuberia pvc aislada en rubatex | GBL | 113 | 71000 | 8023000
10.01 | soporte tuberia de pvc | und | 50 | 35000 | 1750000
|  |  | Subtotal capitulo 8 |  | 1750000
11 | TRANSPORTE E IZAJE DE EQUIPOS
11.01 | transporte e izaje de equipos | UND | 1,00 | 7400000 | 7400000
|  |  | Subtotal capitulo 8 |  | 7400000
12 | SUPERVISION E INGENIERIA
12.01 | Ingenieria Planos de Construccion "As Building" | UND | 1,00 | 224000 | 224000
12.02 | arranque y puesta en marcha | UND | 1,00 | 471000 | 471000
12.03 | Supervision e Ingenieria Sistemas SRV | UND | 1,00 | 4200000 | 4200000
|  |  | Subtotal capitulo 9 |  | 4895000
|  | TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  | 100854836
|  | ADMINSTRACION (14%) |  |  | 14119677.04
|  | IMPREVISTOS (1%) |  |  | 1008548.36
|  | UTILIDADES (5%) |  |  | 5042741.8
|  | IVA (19% SOBRE U) |  |  | 958120.942
|  | TOTAL FINAL ¦ |  |  | 121983924.142
CONDICIONES COMERCIALES
FORMA DE PAGO |  | 50 % DE ANTICIPO 45% MEDIANTE AVANCE DE OBRAS Y EL 5% AL TERMINAR EL TRABAJO A SATISFACCION
PLAZO DE ENTREGA |  | TRES MESES (3)
VALIDEZ DE LA OFERTA: |  | TREINTA DIAS (30) DIAS
NUESTRA OFERTA NO INCLUYE
NUESTRA OFERTA NO INCLUYE : LA ACOMETIDAS DE FUERZA DESDE LA SUBESTACION HASTA TABLERO DE LAS CONDENSADORAS SRV ,SUMNISTRO DE UNIDADES CONDENSADORAS, FANCOILS, SIMULACION DE TUBERIAS,BASES DE LOS EQUIPOS,REGATAS Y RESANES ,QUITADA E INSTALACION DE CIELO RASO,SIMULACION DE TUBERIAS.
ING. HENRY CENTENO